## 二次公示
附件一：采购目录JRYHC2020-006二次公告
序号 | 名称 | 产地 | 规格型号 | 备注
1 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 待定 | 全规格 | 由于食管良恶性狭窄、食管气管萎内镜下治疗
2 | Asahi 系列PTCA导丝 | 待定 | M3,M6,Gaia,Field XT | 用于慢性完全闭塞病变（CTO），在国内临床实践中，Asahi产品广泛应用于CTO病变中
3 | 远红外平喘止咳贴 | 待定 | 30mm*50mm | 儿童引起的咳嗽、哮喘、咳痰多的辅助治疗
5 | 比阿培南（对照品） | 待定 | 分析纯 | HPLC进行血药浓度监测所需试剂
| 亚胺培南（对照品） | 待定 | 分析纯
| 美罗培南（对照品） | 待定 | 分析纯
| 3-N-吗啡丙磺酸（MOPS） | 待定 | 分析纯
| 吗啉乙基磺酸（MES） | 待定 | 分析纯
| 醋酸钠 | 待定 | 分析纯
| 氢氧化钠 | 待定 | 分析纯
| 醋酸铵 | 待定 | 分析纯
| 冰醋酸 | 待定 | 分析纯
| 磷酸二氢钾 | 待定 | 分析纯
| 磷酸二氢钠 | 待定 | 分析纯
| 甲酸 | 待定 | 分析纯
6 | 输尿管支架（导丝） | 待定 | .35*150cm | 输尿管镜及膀胱镜手术，引导及置双J管用
8 | 经声门下吸引气管插管 | 待定 | 7.5 | 持续经声门下吸引能有效减少呼吸机相关性肺炎发生率
9 | 输液港无损伤穿刺针 | 待定 | 多规格 | /
10 | 囊袋张力环 | 待定 | CRT1311 | /
11 | 1.9FrPICC导管 | 待定 | 1.9F*50cm | /
12 | 组织胶水 | 待定 | 1050060 | 治疗食管胃底静脉曲张
| 内窥镜用结扎器 | 待定 | HM/105-6-A
13 | 寄生虫及真菌荧光染色液 | 待定 | 100test/盒 | 开展真菌镜检工作，现需要采购荧光染色剂。可以使寄生虫/真菌显现清晰明亮，与背景反差明显，大大提高阳性标本检出率。
14 | 脑电双平频谱监测传感器 | 待定 | TD2002 | 能迅速反应大脑皮层功能状况，评估意识状态，镇静深度最为敏感、准确的客观指标，满足临床麻醉需求，更能精确地使用麻醉药，使麻醉更平稳，同时减少麻醉药用量。
15 | 加药机器人配套用一次性注射器 | 待定 | PYJQP-FOA/FOC | 无锡安之卓医疗机器人有限公司生产的A型和C型加药机，配套使用机用配药用一次性注射器。
16 | 一次性使用体内注射针 | 待定 | M00518301 | 用于食管胃底静脉曲张破裂出血的内镜下治疗，适合于曲张静脉内硬化剂、组织胶水注射，并针壳透明可观察有无回血
17 | 经皮内镜引导下胃造口装置 | 待定 | FR15 | 开展内镜下胃造瘘术
18 | 主动脉内气囊导管及附件 | 待定 | IAB-S730C,S840C | 主动脉内囊反搏泵（Arrow）配套使用Arrow反搏导管及附件
20 | 过敏原加载贴 | 待定 | 8孔 | 过敏原检测
21 | 一次性使用胰岛素泵用输注器（可分离输注管） | 待定 | TCSF-I-F607 | 国产品牌
| 一次性使用胰岛素泵用输注器（储药器） | 待定 | TCC-II
22 | 持续葡萄糖检测系统 | 待定 | MQ-GSII | /
23 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 待定 | PV8215 | 开展脉搏指示连续心输出量监测，现已具备监测仪器设备
25 | 一次性呼吸过滤器 | 待定 | Microgard IIB/Microgard | 德国耶格运动心肺测试系统匹配的一次性呼吸过滤器
26 | 动静脉内瘘穿刺钝针 | 待定 | 16G/17G | /
27 | 外周血管支架系统 | 待定 | 全规格 | 颈内动脉狭窄需要使用闭环的颈动脉支架（wallstent），左侧椎动脉开口重度狭窄需要径向支撑力更强的外周血管支架系统。
| 颈动脉支架（单轨型） | 待定 | 全规格
28 | 种植体 | 待定 | 骨水平多规格种植体 | 国产品牌
| 种植体 | 待定 | 软组织水平多规格种植体
29 | 三维诊断超声导管 | 待定 | SNDSTR10G | /
| 球囊型冷冻消融导管 | 待定 | 2AF233/283
| 可调控型导管鞘 | 待定 | 4FC12
| 一次性使用心内标测电极 | 待定 | 990063-015/020
30 | 医用手术巾（腔镜专用纱布） | 待定 | 3*30*74 | /
| 纱布片（带X显影线） | 待定 | 8*10*8
备注：规格型号仅作参考。