## 10
序号 | 名称 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 参考价 | 备注
1 | 牙科种植体（Ti SLA BL乐新） | 瑞士 | 021.2608,021.2610,021.2612,021.2614,021.4608... | 个 | 4250
| 人工牙种植体Roxolid Implant | 瑞士 | 021.2308,021.2310,021.2312,021.2314,021.4308... | 个 | 4650
| 解剖基台 | 瑞士 | 022.2102，022.2104，022.4102，022.4104... | 个 | 2400
| 粘接基台 | 瑞士 | 022.2316，022.2317，022.2326，022.2327... | 个 | 2000
| 取模帽/转移帽 | 瑞士 | 048.010，048.090，048.091，025.2202... | 个 | 490
| 取模帽 | 瑞士 | 048.017V4，048.070v4，048.013 | 个 | 294
| 定位柱 | 瑞士 | 48.095 | 个 | 110
| 封闭螺丝 | 瑞士 | 024.2100S，024.2105S，024.4100S，024.4105S | 个 | 420
2 | 定制式隐形正畸矫治器 | 嘉兴 | Smartee-A | 副 | 8200 | 定制式隐形矫治方法
3 | 无菌塑料保护套 | 江苏扬州 | 100*120cm | 只 | 8 | 脑外科、五官科等手术，需要显微镜时，需要使用无菌保护套将显微镜操作部套住，使其保持无菌状态。
4 | 一次性医用脑棉片 | 河南亚都实业有限公司 | 2*8cm | 片 | 0.45
5 | 一次性使用高频电刀笔 | 江苏武进常州 | YLDB-01-38 | 个 | 60 | 安装11号刀片的脚控电刀笔
6 | 一次性铅板套 | 待定 | / | / | / | 院感要求，防止交叉感染
7 | 7环套扎器 | 美国波士顿 | M00542251 | 1盒 | 2250 | 用于食管胃底静脉曲张破裂出血套扎止血治疗，
8 | 经皮内镜引导下胃造口装置（PEJ） | 无锡 | FR15 | 套 | 2500 | 内镜下胃造瘘新技术
9 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 广州 | BAIN-A.V.F-002D | 根 | 未知 | 原使用的穿刺针无法正常供货
10 | 医用纱布片、纱布巾（灭菌） | 扬州 | 8*10*8（显影） | 片 | 0.37元/片
11 | 一次性泵用流量设定精密过滤输液器 | 江苏义倍医疗科技股份有限公司 | 100-1.2、100-2.4、100-3、100-4、100-5、100-10 | 个 | 440 | 一次性泵用流量设定精密过滤输液器适用于持续性药液输注治疗
12 | 医用敷贴 | 韩国 | Secuex H | 片 | 162 | 介入术后压迫止血
13 | 带纤维铂金弹簧圈（1个/盒 | 美国 | M0013120020 M0013120050 M0013120210 M0013120430 | 套 | 1898 | 用于各种出血的急诊介入治疗。
| 含纤维铂金弹簧圈（1个/盒） | 美国 | 1个 直径：3-9mm 最长长度：60mm | 套 | 2232
| 微导管 | 美国 | 长度：80/105/115/ | 套 | 3420
| 微导管 | 美国 | 长度：105/130cm 直径：0.02/0.03in | 套 | 3393
| 具有ICE亲水涂层的导丝 | 美国 | 导丝外径：0.018inch；长度：135/165cm | 套 | 71
14 | 可控导丝V18 | 美国 | M001468540 | 1 | 845 | 主要用于防止前置胎盘术中大出血，保障妇科手术安全，该手术多为急诊进行，需要尽快备货。
| 球囊扩张导管 | 美国 | 4400410X/44010004X/4400608X/4400806X/4401204X | 1 | 2356
15 | 支撑导管（标准型） | 湖南 | 115cm | 根 | 11600
| 微导丝 | 湖南 | 0.014 | 根 | 4800
| 微导管 | 湖南 | 2.3F | 根 | 4960
| 支撑导管（柔软型，抽吸用） | 湖南 | 5F 6F | 根 | 29000
16 | 冠脉球囊扩张导管（双导丝） | 荷兰 | 各种 | 个 | 3977 | 该导管为冠脉分支病变的专用耗材，是针对更顽固病变的非顺应双导丝球囊，
17 | 指引导管 | 深圳 | 各种 | 个 | 820
18 | 植入式心脏起搏器 | 美国 | EN1SR01 | 个 | 41800 | 单腔抗核磁
19 | 可控弯电生理消融导管 | 北京 | 6F.10极 | 个 | 5533 | 可调弯操作方便，缩短操作时间，减少医生及患者射线曝光时间。
| 电生理导管 | 北京 | 6F.4极 | 个 | 2070
注：产地、型号仅供参考，报价不得高于参考价。