## Sheet1
靖江市人民医院五金类耗材采购项目清单（标段二）
序号 | 产品名称 | 在用品牌 | 产品规格型号 | 产品材质 | 单位 | 预估量
1 | 三角皮带 | KAILUOU | A1245 | 橡胶 | 根 | 12
2 |  | KAILUOU | B2819Li | 橡胶 | 根 | 36
3 |  | KAILUOU | SPA1032 | 橡胶 | 根 | 12
4 |  | KAILUOU | SPA832 | 橡胶 | 根 | 24
5 |  | KAILUOU | SPA850 | 橡胶 | 根 | 36
6 |  | KAILUOU | SPA882 | 橡胶 | 根 | 34
7 |  | KAILUOU | SPA932 | 橡胶 | 根 | 12
8 |  | KAILUOU | SPA950 | 橡胶 | 根 | 7
9 |  | KAILUOU | SPB1900 | 橡胶 | 根 | 12
10 |  | KAILUOU | SPB2360 | 橡胶 | 根 | 9
11 |  | KAILUOU | SPB2650 | 橡胶 | 根 | 12
12 |  | KAILUOU | SPB3150 | 橡胶 | 根 | 30
13 |  | KAILUOU | SPZ787 | 橡胶 | 根 | 12
14 |  | KAILUOU | SPZ962 | 橡胶 | 根 | 7
15 |  | KAILUOU | SPZ1387 | 橡胶 | 根 | 9
16 | PPR阀 | 公元 | φ32 | PPR | 只 | 1
17 |  | 公元 | φ25 | PPR | 只 | 3
18 | PPR管 | 公元 | φ20 | PPR | 根 | 18
19 |  | 公元 | φ25 | PPR | 根 | 30
20 |  | 公元 | φ32 | PPR | 根 | 6
21 |  | 公元 | φ63 | PPR | 根 | 40
22 | PPR内丝束节 | 公元 | 50x1-1/2 | PPR | 只 | 1
23 |  | 公元 | 25*1/2 | PPR | 只 | 2
24 |  | 公元 | 25*3/4 | PPR | 只 | 2
25 | PPR外丝接 | 公元 | 50*1-1/2 | PPR | 只 | 2
26 | PPR内丝弯 | 公元 | 25*1/2 | PPR | 只 | 1
27 | PPR束节 | 公元 | φ20 | PPR | 只 | 18
28 |  | 公元 | φ32 | PPR | 只 | 6
29 |  | 公元 | 外丝φ63*2 | PPR | 只 | 1
30 |  | 公元 | φ75 | PPR | 只 | 2
31 |  | 公元 | φ25 | PPR | 只 | 30
32 |  | 公元 | φ63 | PPR | 只 | 42
33 | PVC束节 | 公元 | φ40 | PVC | 只 | 24
34 |  | 公元 | φ25 | PVC | 只 | 7
35 |  | 公元 | φ32 | PVC | 只 | 12
36 | PVC管 | 公元 | φ110（1根4米） | PVC | 根 | 1
37 |  | 公元 | φ160（1根4米） | PVC | 根 | 1
38 |  | 公元 | φ75（1根4米） | PVC | 根 | 3
39 | 三通 | 公元 | φ20 | PPR | 只 | 2
40 |  | 公元 | φ25 | PPR | 只 | 7
41 |  | 公元 | φ32 | PPR | 只 | 1
42 |  | 公元 | φ25 | PPR | 只 | 7
43 |  | 公元 | φ110*63 | PPR | 只 | 2
44 |  | 公元 | φ75 | PVC | 只 | 1
45 |  | / | DN15 | PVC | 只 | 3
46 |  | / | DN65 | PVC | 只 | 1
47 |  | / | DN54 | 铜 | 只 | 2
48 |  | / | DN67 | 铜 | 只 | 2
49 | PVC弯头 | 公元 | φ110 | PVC | 只 | 4
50 |  | 公元 | φ75 | PVC | 只 | 4
51 | 安全阀 | 永一 | 50*A48H | 铸钢 | 只 | 1
52 |  | 永一 | 50A28H-16C | 铸钢 | 只 | 3
53 |  | 永一 | DN50 | 铸钢 | 只 | 2
54 | 保温管 | / | φ25 | 橡塑 | 根 | 39
55 |  | / | φ25*3 | 橡塑 | 根 | 25
56 |  | / | φ60 | 橡塑 | 根 | 108
57 | 补芯 | / | φ50*4 | 铁 | 只 | 1
58 | 不锈钢空调管 | 永德信 | 规格：25CM | 304 | 个 | 19
59 | 不锈钢软接头 | / | 法兰DN65 | 不锈钢 | 只 | 2
60 |  | / | 法兰DN300 | 不锈钢 | 只 | 2
61 | 单头丝 | / | φ20 | 铸铁 | 只 | 24
62 | 冲水管 | / | 规格：1m*φ30 | 不锈钢 | 根 | 6
63 | 单联厨房水嘴 | 外冈 | 规格：DN15 型号：413 适用介质：水 适用温度：0℃＜t＜90℃ 工作压力：≤1.0MPa | 铜 | 只 | 21
64 | 单把双联厨房水嘴 | 外冈 | 规格：DN15 型号：1905C 适用介质：水 适用温度：0℃＜t＜90℃ 工作压力：≤1.0MPa | 铜 | 套 | 6
65 | 四通延时冲洗阀 | 三晓 | 型号：S9859 适用介质：水 适用温度：≤50℃ 公称压力：0.05-1.2MPa 冲洗水量：7-8市斤 冲洗时间：4~6秒 | 铜 | 套 | 87
66 | 大小头 | / | 50*40 | 铁 | 只 | 1
67 |  | / | 63*25 | 铁 | 只 | 1
68 |  | / | 63*20 | 铁 | 只 | 2
69 |  | / | 160*110 | 铁 | 只 | 2
70 | 单用脸盆龙头 | 丰华 | 型号：FH2215C-698 | 铜 | 只 | 13
71 | 单冷脸盆龙头 | 三晓 | 型号：S939B大 适用介质：水 适用温度：≤90℃ 公称压力：1.0MPa | 铜 | 只 | 15
72 | 延时面盆龙头 | 三晓 | 型号：S9840 | 铜 | 只 | 21
73 | 蝶阀 | / | DN80 | 铸钢 | 只 | 4
74 |  | / | D371X-10 DN100D | 铸钢 | 只 | 2
75 |  | / | D371X-10 DN80 | 铸钢 | 只 | 4
76 |  | / | D371X-10 DN100 | 铸钢 | 只 | 4
77 |  | / | DN300D | 铸钢 | 只 | 16
78 |  | / | 涡轮DN80 | 铸钢 | 只 | 124
79 | 镀锌管 | / | DN65（1根6米） | 铁 | 根 | 2
80 |  | / | DN80（1根6米） | 铁 | 根 | 2
81 |  | / | DN20（1根6米） | 铁 | 根 | 14
82 |  | / | 40*400（1根6米） | 铁 | 根 | 1
83 | 蹲坑皮节 | / | / | 橡胶 | 只 | 13
84 | 法兰截止阀 | / | DN50 | 铸钢 | 只 | 1
85 |  | / | DN65 | 铸钢 | 只 | 2
86 |  | / | DN100 | 铸钢 | 只 | 1
87 | 法兰闸阀 | / | DN200 | 铸钢 | 只 | 2
88 |  | / | DN50 | 铸钢 | 只 | 1
89 | 法兰止回阀 | / | DN100 | 铸钢 | 只 | 2
90 |  | / | DN200 | 铸钢 | 只 | 3
91 | 浮球阀 | 中国平安 | 规格：20*10.3*10.5 型号：DN15 | 铜 | 套 | 12
92 | 浮球液位开关水位控制器 | 马赫 | 型号：KEY-3M | 塑料 | 套 | 4
93 | 浮球阀 | / | DN50 | 铜 | 套 | 2
94 |  | / | DN20 | 铜 | 套 | 7
95 | 防臭塞 | 潜水艇 | 规格：3.2cm | / | 只 | 60
96 | 法兰 | / | DN110 | 铸钢 | 只 | 4
97 |  | / | DN40 | 铸钢 | 只 | 2
98 | 过滤器 | / | 法兰DN65 | 铸钢 | 只 | 1
99 |  | / | 法兰DN50 | 铸钢 | 只 | 1
100 |  | / | 丝扣DN40 | 铁 | 只 | 22
101 |  | / | 丝扣DN20 | 铁 | 只 | 12
102 | 哈夫 | / | DN100*400 | / | 只 | 1
103 | 减压阀 | / | YQY-9 | 铸钢 | 只 | 2
104 | 金属垫片 | / | DN100 | 钢 | 只 | 9
105 |  | / | DN65 | 钢 | 只 | 7
106 |  | / | DN150 | 钢 | 只 | 14
107 |  | / | DN40 | 钢 | 只 | 28
108 |  | / | DN50 | 钢 | 只 | 4
109 | 金属软管 | 江林 | 型号：8057-50cm | 不锈钢 | 根 | 192
110 | 特制不锈钢防爆高压管 | 江林 | 规格：150cm 型号：JL8062 | 特制不锈钢 | 根 | 6
111 | 金属软管 | 外冈 | 2M | 不锈钢 | 根 | 1
112 | 进水阀 | JOCKO | / | 塑料 | 套 | 45
113 |  | / | 洁具 | / | 只 | 8
114 |  | 瑞旺达 | 低水箱 | 塑料 | 只 | 48
115 | 顶喷 | / | 规格：19.5cm | 304不锈钢 | 只 | 96
116 | 手持花洒 | / | 规格：11cm | 不锈钢 | 只 | 12
117 | 淋浴花洒 | 爱拉尼 | 型号：SJJ-9172 | 精铜 | 套 | 10
118 | 螺丝 | / | 16*120 | 碳钢 | 套 | 19
119 |  | / | 16*130 | 碳钢 | 套 | 36
120 |  | / | 16*60 | 碳钢 | 套 | 9
121 |  | / | 16*65 | 碳钢 | 套 | 69
122 |  | / | 16*70 | 碳钢 | 套 | 43
123 |  | / | 18*1000 | 碳钢 | 套 | 4
124 | 面盆下水 | 安得巧 | / | 不锈钢 | 套 | 18
125 | 内外丝 | / | DN15 | 铜 | 只 | 36
126 | 球阀 | 永德信 | 规格：DN20 PN16 型号：HPb59-1 | 黄铜 | 只 | 30
127 |  | 名盾 | 规格：DN15 PN16 型号：HPb59-1 | 黄铜 | 只 | 7
128 |  | / | 法兰高温DN40 | 铸钢 | 只 | 2
129 |  | / | 高温DN15 | 铸钢 | 只 | 9
130 |  | / | DN50 | 铸钢 | 只 | 4
131 |  | / | 内外丝DN15 | 铜 | 只 | 4
132 |  | / | DN25 | 铜 | 只 | 1
133 | 三角阀 | 外冈 | 规格：DN15 型号：E 适用介质：水 适用温度：4℃≤t≤90℃ 工作压力：≤1.0MPa | 铜镀铬 | 只 | 60
134 | 伸缩管 | 雁翎 | / | 塑料 | 根 | 204
135 | 生料带 | 金球 | 规格：20*0.15（mm） | 聚四氟乙烯 | 盒 | 180
136 | 单把面盆水嘴 | 外冈 | 规格：DN15 型号：1708B 适用介质：水 适用温度：0℃＜t＜90℃ 工作压力：≤1.0MPa | 不锈钢 | 套 | 10
137 | 单把面盆水嘴 | 外冈 | 规格：210*180*156mm 型号：DSM15 2204B 适用介质：水 适用温度：0℃＜t＜90℃ 工作压力：≤1.0MPa | 不锈钢 | 只 | 28
138 | 陶瓷片快开水龙头 | 兰花 | 型号：LH9801-DN15 | 不锈钢 | 只 | 1
139 | 调温型节能疏水阀 | / | 丝扣DN25 | 铸钢 | 只 | 2
140 |  | / | DN50 | 铸钢 | 只 | 1
141 | 铜热水嘴 | 永德信 | 规格：PN16 H59 型号：GB/T 8464 | 铜 | 只 | 67
142 | 长脖水嘴 | 外冈 | 规格：DN15 型号：CB 适用介质：水 适用温度：4℃≤t≤90℃ 公作压力：≤1.0MPa | 不锈钢 | 只 | 33
143 | 外丝 | / | DN20 | PPR | 只 | 12
144 |  | / | DN75*0.3M | PPR | 只 | 2
145 |  | / | DN75*0.58M | PPR | 只 | 2
146 |  | / | DN75*1.4M | PPR | 只 | 1
147 |  | / | DN75*2.2M | PPR | 只 | 1
148 |  | / | DN75*2.62M | PPR | 只 | 1
149 |  | / | DN54 | 铜焊接 | 只 | 2
150 |  | / | DN67 | 铜焊接 | 只 | 2
151 | 弯头 | / | DN25 | PVC | 只 | 6
152 |  | / | DN20 | PVC | 只 | 24
153 |  | / | DN65 | PPR | 只 | 6
154 |  | / | 50 | PPR | 只 | 9
155 |  | / | 20 | PPR | 只 | 12
156 |  | / | 25 | PPR | 只 | 24
157 |  | / | 32 | PPR | 只 | 6
158 |  | / | 63 | PPR | 只 | 16
159 |  | / | 冲压DN89 | 钢 | 只 | 9
160 |  | / | 冲压DN27 | 钢 | 只 | 9
161 |  | / | 冲压DN108 | 钢 | 只 | 4
162 |  | / | 冲压DN76 | 钢 | 只 | 4
163 |  | / | 冲压DN57 | 钢 | 只 | 4
164 |  | / | 丝口DN50 | PPR | 只 | 1
165 |  | / | 丝口DN65 | PPR | 只 | 1
166 | 无缝钢管 | / | DN89 | 钢 | 米 | 2
167 | 小便斗下水 | / | / | 不锈钢 | 套 | 1
168 | 按键式小便冲洗阀 | 三晓 | 型号：S9862A | 铜 | 套 | 15
169 | 压力表 | 红旗 | 0-1.6MPA | / | 只 | 48
170 | 闸阀 | / | DN40 | 铸钢 | 只 | 1
171 |  | / | DN32 | 铸钢 | 只 | 1
172 |  | / | DN40 | 铸钢 | 只 | 1
173 |  | / | DN20 | 铸钢 | 只 | 1
174 | 坐便器开关 | / | / | 塑料 | 个 | 6
175 | 马桶盖 | 福星 | 型号：9009彩-Y加长 | 塑料 | 只 | 43