## Sheet1
靖江市人民医院五金类耗材采购项目清单（标段一）
序号 | 产品名称 | 在用品牌 | 产品规格型号 | 产品材质 | 单位 | 预估量
1 | 集成吊顶换气扇 | 清风 | 规格：340*205*347mm 型号：QF18-801 电压：220V~ 频率：50HZ 功率：40W | 塑料 | 只 | 62
2 | 线槽 | / | 3cm | PVC | 米 | 192
3 |  | / | 6cm | PVC | 米 | 48
4 | 吉祥系列三防吸顶灯 | 木林森 | 规格：375*50mm 型号：WXY440-36电压：220V-240V~ 电流：0.17A 频率：50Hz/60Hz 功率：36W 功率因数：0.9 | 塑料 | 只 | 12
5 | 万用表 | 德力西 | MF47 | / | 只 | 2
6 |  | 德力西 | 钳形 | / | 只 | 2
7 | 筒灯 | 木林森 | 规格：开孔75-80mm 型号：WD192-5-65K-W 电压：220V~ 电流：0.045A 频率：50Hz 功率：5W 功率因数：0.5 | 塑料 | 只 | 2
8 |  | 木林森 | 规格：开孔90-100mm 型号：WD192-9-65K-W电压：220V~ 电流：0.07A 频率：50Hz 功率：9W 功率因数：0.5 | 塑料 | 只 | 24
9 |  | 木林森 | 规格：开孔105-115mm 型号：WD192-12-65K-W 电压：220V~ 电流：0.09A 频率：50Hz 功率：12W 功率因数：0.5 | 塑料 | 只 | 72
10 |  | 木林森 | 规格：开孔145-155mm 型号：WD192-18-65K-W 电压：220V~ 电流：0.135A 频率：50Hz 功率：18W 功率因数：0.5 | 塑料 | 只 | 102
11 | 自由开孔面板灯 | 好照头 | 型号：OPT-DF-2320 电压：220-240V~ 电流：147mA 频率：50/60Hz 功率：20W 功率因数：0.5 | 塑料 | 只 | 24
12 | 铜鼻子 | / | 10平方毫米 | 铜 | 只 | 60
13 |  | / | 25平方毫米 | 铜 | 只 | 60
14 |  | / | 35平方毫米 | 铜 | 只 | 48
15 | 可拆插头 | 公牛 | GNT-10S/10A | / | 只 | 24
16 |  | 龙榜 | LB-040/25A | / | 只 | 3
17 | 玉鹿系列2代一体化灯管 | 木林森 | 规格：570*22.5*33.5mm 型号：LEDT5/60 电压：220V~ 频率：50Hz 功率：8W | 全塑结构 | 套 | 108
18 |  | 木林森 | 规格：1170*22.5*33.5mm 型号：LEDT5/120 电压：220V~ 频率：50Hz 功率：16W | 全塑结构 | 套 | 36
19 | 墙壁开关 | 鸿雁 | 规格：二开双控 型号：RA86K22Y-10B 10AX 250V~ | 塑料 | 只 | 6
20 |  | 鸿雁 | 规格：三开单控 140*250mm 型号：A86K32Y-10BN 10AX 250V~ | 塑料 | 只 | 12
21 |  | 鸿雁 | 规格：四开双控 130*160mm 型号：RA86K42Y-10B 10AX 250V~ | 塑料 | 只 | 6
22 | 墙壁插座 | 鸿雁 | 规格：五孔150*270mm 型号：L2-86Z223A10 10A 250V~ | 塑料 | 只 | 98
23 |  | 鸿雁 | 规格：七孔150*270mm 型号：L2-86Z332A10 10A 250V~ | 塑料 | 只 | 12
24 |  | 鸿雁 | 规格：三孔150*270mm 型号：L2-86Z13A16 16A 250V~ | 塑料 | 只 | 18
25 |  | 鸿雁 | 规格：四孔140*250mm 型号：X3-86Z14-25 25A 440V~ | 塑料 | 只 | 6
26 |  | 鸿雁 | 规格：六孔140*250mm 型号：86Z23A10 10A 250V~ | 塑料 | 只 | 24
27 | 明盒 | 江山金鹰 | 型号：86HM34 | PVC | 个 | 60
28 | 门禁电源 | 卡奥博 | 规格：12V-3A 型号：KT-P808 电压：AC200V-240（50Hz） 瞬时电流：3A 持续电流：1.2A | / | 个 | 6
29 | 门禁开关 | 奥本西蒙 | 10AX 250V~ | 塑料 | 只 | 6
30 | 空气开关 | 正泰 | 100A | 阻燃塑料 | 只 | 6
31 |  | 正泰 | 63A/4P | 阻燃塑料 | 只 | 2
32 |  | 正泰 | 50A/3P | 阻燃塑料 | 只 | 7
33 |  | 正泰 | 20A/2P带漏保 | 阻燃塑料 | 只 | 24
34 |  | 正泰 | 40A/2P带漏保 | 阻燃塑料 | 只 | 3
35 |  | 正泰 | 63A/3P | 阻燃塑料 | 只 | 14
36 |  | 正泰 | 40A/4P | 阻燃塑料 | 只 | 4
37 | 开关 | / | NH4按钮 | 塑料 | 只 | 12
38 |  | / | NH4旋钮 | 塑料 | 只 | 12
39 | 绝缘子 | / | / | / | 只 | 12
40 | 防水胶带 | / | 自粘 | / | 只 | 12
41 | LED直发光面板灯 | 木林森 | 规格：300*300*30mm 型号：WP68-18 电压：220-240V~ 电流：0.15A 频率：50/60Hz 功率：18W 功率因数：0.5 | / | 只 | 34
42 |  | 雷士 | 规格：600*600 型号：NLED4403LG电压：220V~ 电流：0.17A 频率：50Hz 功率：36W 功率因数：0.95 | / | 只 | 57
43 | 护套软电缆（阻燃） | / | 规格：5*4mm² 电压：300/500V | PVC铜芯 | 米 | 120
44 |  | / | 规格：2*2.5mm² 电压：450/750V | PVC铜芯 | 米 | 120
45 |  | / | 规格：4*4mm² 电压：300/500V | PVC铜芯 | 米 | 120
46 | 配电箱 | / | PD30光面板 | 不锈钢 | 只 | 31
47 | 移动式插座 | 公牛 | 型号：GN-109K（无线） 电压：250V~ 电流：10A 功率：2500W | 塑料 | 个 | 12
48 | 断路器 | 正泰 | 160A | 阻燃性塑料 | 只 | 1
49 |  | 正泰 | 125A | 阻燃性塑料 | 只 | 1
50 |  | 正泰 | 200A | 阻燃性塑料 | 只 | 1
51 |  | 正泰 | 250A | 阻燃性塑料 | 只 | 1
52 |  | 正泰 | CVS100F/3100 | 阻燃性塑料 | 只 | 2
53 |  | 正泰 | EZD250 | 阻燃性塑料 | 只 | 6
54 | 电力电缆 | 德力西 | 5*10平方毫米 | 铜芯 | 米 | 84
55 |  | 德力西 | 5*35平方毫米 | 铜芯 | 米 | 36
56 |  | 正泰 | 5*6平方毫米 | 铜芯 | 米 | 216
57 |  | 德力西 | 5*50平方毫米 | 铜芯 | 米 | 9
58 |  | 德力西 | 5*4平方毫米 | 铜芯 | 米 | 120
59 |  | 正泰 | 4*6平方毫米 | 铜芯 | 米 | 36
60 |  | 正泰 | 3*10平方毫米 | 铜芯 | 米 | 36
61 | 灯头 | / | / | 不锈钢 | 只 | 24
62 | 灯泡 | Efficient | 型号：AC86-265V 频率：50/60Hz 功率：40W | 玻璃 | 个 | 36
63 |  | 公牛 | 规格：65*115mm 型号：MQ-A10911 电压：220V~ 电流：0.055A 频率：50Hz 功率：9W 功率因数：0.5 | 玻璃 | 只 | 240
64 | 灯管 | 木林森 | 型号：T8/60CM 电压：220V~ 频率：50/60Hz 功率：8W | 玻璃 | 根 | 160
65 |  | 木林森 | T5-21W | 玻璃 | 支 | 12
66 |  | 木林森 | 型号：T8/60CM电压：220V~ 频率：50/60Hz 功率：15W | 玻璃 | 支 | 72
67 |  | 木林森 | T8-16W | 玻璃 | 支 | 36
68 |  | 木林森 | 型号：T8/120CM 电压：220V~ 频率：50/60Hz 功率：30W | 玻璃 | 支 | 72
69 |  | 雷士 | 型号：YZ28-T5 功率：28W 6500K | 玻璃 | 支 | 12
70 |  | 精英 | 功率：20W | 玻璃 | 支 | 2
71 | LED灯贴模组 | 雷士 | 规格：180*22mm 型号：NGY-018-0220-Y14-0060 电压：AC220V~ 电流：0.130A 频率：50Hz 功率：18W 功率因数：0.5 | / | 只 | 144
72 |  | 雷士 | 型号：NGY-012-0220-Y09-0057 电压：220V~ 电流：0.09A 频率：50Hz 功率：12W 功率因数：0.6 | / | 只 | 48
73 |  | 雷士 | 型号：NGY-040-0220-Y01-0060 电压：220-240V~ 电流：0.2A 频率：50Hz/60Hz 功率：40W 功率因数：0.9 | / | 只 | 33
74 | 加热管 | / | 规格：9KW YX 380V | 不锈钢 | 个 | 12
75 |  | / | 规格：3KW YX 380V | 不锈钢 | 个 | 36
76 | 转换开关 | / | 自动 | / | 个 | 12
77 | 浴霸 | / | 灯暖 | / | 个 | 1